CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ THẢO QCVN 8:2018/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

National technical regulation on liquefied petroleum gases (LPG)

(DỰ THẢO GỬI ĐI LẤY Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ)

HÀ NỘI – 2018

Lời nói đầu

QCVN 8:2018/BKHCN thay thế QCVN 8: 2012/BKHCN.

QCVN 8:2018/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số …../2018/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

## VỀ KHÍ DẦU MỎ HỎA LỎNG (LPG)

National technical regulation on liquefied petroleum gases (LPG)

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (được viết tắt là LPG) sử dụng làm:

- Khí đốt dân dụng;

- Khí đốt công nghiệp;

- Nhiên liệu cho phương tiện giao thông.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động 
liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế, phân phối và bán lẻ LPG tại Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H8), propen (C3H6) hoặc butan (C4H10), buten (C4H8) hoặc hỗn hợp của các chất này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.

1.3.2.  Propan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là propan, propen và phần còn lại là các alkan và alken từ C2 đến C4 (gồm cả các 
đồng phân).

1.3.3.  Butan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là butan, buten và phần còn lại là các alkan và alken từ C3 đến C5 (gồm cả các đồng phân).

1.3.4. Hỗn hợp butan và propan thương phẩm: Là hỗn hợp chủ yếu gồm butan và propan thương phẩm.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. LPG sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử của LPG sử dụng làm khí đốt 
dân dụng và khí đốt công nghiệp phải phù hợp với các quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử của LPG sử dụng làm 
khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp

| Tên chỉ tiêu | Propan thương phẩm | Butan thương phẩm | Hỗn hợp butan, propan thương phẩm | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Áp suất hơi ở 37,8 oC, kPa, không lớn hơn | 1430 | 485 | 1430 | TCVN 8356:2010 (ASTM D 1267-02) |
| 2. Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL, mL, không lớn hơn | 0,05 | 0,05 | 0,05 | TCVN 3165:2008 (ASTM D 2158-05) |
| 3. Ăn mòn tấm đồng, không lớn hơn | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 8359:2010 (ASTM D 1838-07) |
| 4. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, không lớn hơn | 140 | 100 | 100 | TCVN 10143:2013 (ASTM 6228-10) ASTM D 6667-14 |
| 5. Hàm lượng butadien, % mol, không lớn hơn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| 6. Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn | _ | 2,0 | 2,0 | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| 7. Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn | 2,5 | _ | _ | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| 8. Hàm lượng nước tự do | Đạt | Đạt | Đạt | ASTM D 2713-15 |

2.2. LPG sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử của LPG sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông phải phù hợp với các quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 – Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử của LPG sử dụng làm 
nhiên liệu cho phương tiện giao thông

| Tên chỉ tiêu | Propan thương phẩm | Hỗn hợp butan, propan thương phẩm | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Trị số octan môtơ (MON), min. | 89,0 | 89,0 | TCVN 8362:2010 (ASTM D 2598-07) |
| 2. Áp suất hơi ở 37,8 oC, kPa, không lớn hơn | 1430 | 1430 | TCVN 8356:2010 (ASTM D 1267-02) |
| 3. Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL, mL, không lớn hơn | 0,05 | 0,05 | TCVN 3165:2008 (ASTM D 2158-05) |
| 4. Ăn mòn tấm đồng, không lớn hơn | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 8359:2010 (ASTM D 1838-07) |
| 5. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, không lớn hơn | 50 | 50 | TCVN 10143:2013 (ASTM 6228-10) ASTM D 6667-14 |
| 6. Hàm lượng butadien, % mol, không lớn hơn | 0,5 | 0,5 | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| 7. Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn | _ | 2,0 | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| 8. Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn | 2,5 | _ | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| 9. Olefin, % thể tích, không lớn hơn | 10,0 | 10,0 | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| 10. Hàm lượng nước tự do | Đạt | Đạt | ASTM D 2713-15 |

2.3. LPG lưu thông trên thị trường phải đảm bảo đã được bổ sung chất tạo mùi 
đặc trưng cho khí gas để nhận biết nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Lấy mẫu

Mẫu để xác định các chỉ tiêu quy định trong Quy chuẩn này được lấy theo 
TCVN 8355:2010 (ASTM D 1265-05) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Lấy mẫu – 
Phương pháp thủ công.

3.2. Phương pháp thử

Các chỉ tiêu của LPG quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này được xác định theo các phương pháp sau:

- TCVN 8362:2010 (ASTM D 2598-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – 
Phương pháp tính toán các chỉ tiêu vật lý từ phân tích thành phần.

- TCVN 8356:2010 (ASTM D 1267-02) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Xác định áp suất hơi (Phương pháp LPG).

- TCVN 3165:2008 (ASTM D 2158-05) Khí dầu mỏ hóa lỏng – Phương pháp xác định cặn.

- TCVN 8359:2010 (ASTM D 1838-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – 
Phương pháp xác định độ ăn mòn tấm đồng.

- TCVN 10143:2013 (ASTM 6228-10) Khí thiên nhiên và nhiên liệu dạng khí – 
Xác định các hợp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí và detector quang hóa ngọn lửa.

- ASTM D 6667-14 Standard test method for determination of total volatile sulfur in gaseous hydrocarbons and liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence (Khí dầu mỏ hóa lỏng và khí hydrocacbon – Xác định 
lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại).

- TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và hỗn hợp propan/propen – Xác định hydrocacbon bằng phương pháp sắc ký khí.

- ASTM D 2713-15 Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) [Phương pháp xác định độ khô của propan (phương pháp van Freeze)].

- Việc xử lý kết quả thử nghiệm đối với LPG thực hiện theo TCVN 6702:2013 (ASTM D 3244-07a) Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với 
yêu cầu kỹ thuật.

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

4.1. LPG nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế trong nước phải được đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật liên quan tại Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này và 
thực hiện các thủ tục theo các quy định quản lý hiện hành.

LPG sản xuất, chế biến, pha chế trong nước phải công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc công bố hợp quy phải dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.

LPG nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại khoản 2c Điều 7 bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

4.2. Các phương thức đánh giá sự phù hợp và nguyên tắc áp dụng được quy định tại Điều 5 và Phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc 
áp dụng cụ thể như sau:

a) LPG sản xuất, chế biến, pha chế trong nước phải được tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu đại diện và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất”. Trong trường hợp 
cơ sở sản xuất, chế biến, pha chế chưa chứng minh được đủ các điều kiện đảm bảo 
chất lượng theo Phương thức 5 thì phải áp dụng theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu 
đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa”;

b) Đối với LPG nhập khẩu áp dụng chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa” đối với từng lô LPG nhập khẩu. Trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến có yêu cầu chứng nhận tại nguồn thì áp dụng chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 đã được quy định tại điểm a khoản này.

4.3.  LPG được sản xuất, chế biến, pha chế, nhập khẩu lưu thông trên thị trường phải đảm bảo chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này, phù hợp với tiêu chuẩn do nhà cung cấp (nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế) công bố áp dụng và chịu sự kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn công bố không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này và phải công bố chỉ tiêu sau:

| Tên chỉ tiêu | Propan thương phẩm | Butan thương phẩm | Hỗn hợp butan, propan thương phẩm | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olefin, % thể tích, không lớn hơn |  | TCVN 8360:2010 (ASTM D 2163-07) |
| Khí đốt dân dụng | Công bố của nhà sản xuất, phân phối |  |
| Khí đốt công nghiệp | Theo sự thỏa thuận của các bên liên quan tại hợp đồng mua bán thương mại |  |

Chai chứa LPG phải được ghi nhãn và quản l‎ý nhãn hàng hóa theo quy định 
hiện hành.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế và phân phối LPG phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng với nội dung không được trái với Quy chuẩn 
kỹ thuật này, đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

5.2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, pha chế LPG phải thực hiện việc 
chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu LPG phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và 
đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.3. Tổ chức, cá nhân phân phối và bán lẻ LPG phải đảm bảo chất lượng phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.4. Tổ chức, cá nhân phân phối LPG phải cung cấp cho bên mua ít nhất các 
thông tin sau:

- Thành phần chính của LPG (tỷ lệ thành phần);

- Bằng chứng về sự phù hợp chất lượng theo quy định tại Quy chuẩn;

+ Đối với LPG sản xuất trong nước: Phiếu tiếp nhận bản công bố hợp quy do 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố cấp;

+ Đối với LPG nhập khẩu: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan kiểm tra cấp.

- Bằng chứng về sự phù hợp chất lượng theo tiêu chuẩn do nhà cung cấp LPG công bố áp dụng.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện 
Quy chuẩn kỹ thuật này.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung nội dung 
Quy chuẩn kỹ thuật này phù hợp với thực tiễn.

6.2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

Khi các tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo sự hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng./.

_______________________

# Text boxes

DỰ THẢO