| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2017/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày tháng năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Quy định danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị

sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp

không được xây dựng mới

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Điều 1. Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới gồm:

1. Nhóm thiết bị gia dụng: Bóng đèn huỳnh quang compact, bóng đèn huỳnh quang dạng ống, balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang, balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, bình đun nước nóng có dự trữ, điều hòa không khí và máy thu hình.

2. Nhóm thiết bị văn phòng: Máy photocopy, máy in và màn hình máy tính.

3. Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối, động cơ điện, lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 1, bóng đèn Sodium cao áp và tủ giữ lạnh thương mại.

4. Các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện.

Điều 2. Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng

a) Bóng đèn huỳnh quang compact:			TCVN 7896:2015;

b) Bóng đèn huỳnh quang dạng ống: 			TCVN 8249:2013;

c) Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang: 	TCVN 7897:2013;

d) Balat điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang: 	TCVN 8248:2013;

đ) Tủ lạnh: 							TCVN 7828:2013;

e) Máy giặt gia dụng: 					TCVN 8526:2013;

g) Nồi cơm điện: 						TCVN 8252:2015;

h) Quạt điện: 						TCVN 7826:2015;

i) Bình đun nước nóng có dự trữ: 			TCVN 7898:2009;

k) Điều hòa không khí: 					TCVN 7830:2012;

l) Máy thu hình: 						TCVN 9536:2012.

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng

a) Máy photocopy:						TCVN 9510:2012;

b) Máy in:							TCVN 9509:2012;

c) Màn hình máy tính:					TCVN 9508:2012.

3. Đối với nhóm thiết bị công nghiệp

a) Máy biến áp phân phối:				TCVN 8525:2015;

b) Động cơ điện:						TCVN 7540-1:2013;

c) Lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp:		TCVN 8630:2010;

d) Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 1:	TCVN 7541-1:2005;

đ) Bóng đèn Sodium cao áp:				TCVN 8250:2009;

e) Tủ giữ lạnh thương mại:				TCVN 10289:2014.

Điều 3. Không được phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại năm đầu đưa vào vận hành thấp hơn giá trị quy định như sau:

1. Đối với các tổ máy phát điện bằng than có hiệu suất thô, nhiệt trị thấp, không thấp hơn:

- Tổ máy có công suất  ≥ 50 MW và  < 150 MW: 		34,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 150 MW và < 300 MW: 		38,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 300 MW và < 600 MW: 		39,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 600 MW và < 800 MW: 		42,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 800 MW: 				44,0%.

2. Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, công nghệ tuabin khí đơn, hiệu suất tổ tuabin khí (điều kiện ISO) không thấp hơn:

- Tổ máy có công suất  ≥ 100 MW và  < 150 MW: 		33,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 150 MW và < 200 MW: 		34,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 200 MW và < 300 MW: 		37,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 300 MW: 				39,0%.

3. Đối với các nhà máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tuabin khí hỗn hợp, hiệu suất của cụm tuabin khí hỗn hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tuabin khí đơn, không thấp hơn:

- Tổ máy có công suất  ≥ 100 MW và  < 150 MW: 		49,5%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 150 MW và < 200 MW: 		51,0%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 200 MW và < 300 MW: 		55,5%;

- Tổ máy có công suất  ≥ 300 MW: 				58,5%.

Điều 4. Lộ trình thực hiện:

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Bóng đèn huỳnh quang compact, bóng đèn huỳnh quang dạng ống, balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang, balat điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, bình đun nước nóng có dự trữ; máy biến áp phân phối, động cơ điện, lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2. Đối với nhóm thiết bị nhóm thiết bị gia dụng, nhóm thiết bị văn phòng và nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Điều hòa không khí, máy thu hình, máy photocopy, máy in, màn hình máy tính; thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 1, bóng đèn Sodium cao áp và tủ giữ lạnh thương mại. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

3. Nghiêm cấm nhập thiết bị cũ, lạc hậu đối với các nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy nằm ngoài quy định tại Điều 3 Quyết định này; việc cấp phép xây dựng đối với các nhà máy điện này sẽ do các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo từng dự án cụ thể.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng trong nền kinh tế.

Trường hợp các Tiêu chuẩn quốc gia được sửa đổi hoặc thay thế, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng nội dung và lộ trình thực hiện của phiên bản mới.

c) Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đầu tư tăng cường năng lực thử nghiệm, đánh giá hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị cần loại bỏ.

2. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, kiểm tra và giám sát việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới được quy định tại Quyết định này;

3. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào phạm vi, thẩm quyền quản lý, chủ trì thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…tháng ….năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định 78/2013/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Quyết định này không áp dụng đối với những phương tiện, thiết bị tạm nhập, tái xuất, phục vụ sửa chữa thay thế và kiểm tra mức hiệu suất năng lượng; Trường hợp phương tiện, thiết bị nhập khẩu, không có điều kiện kiểm tra tại cảng thì cho phép sử dụng giải pháp hậu kiểm.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Hiệp hội, Liên hiệp hội; - Các Tập đoàn và Tổng Công ty - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Lưu: Văn thư, KTN (3). | THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO