Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VẬT LÝ ĐẾN NĂM 2020

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2009 /QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Stt | Tên nhiệm vụ | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn. | 1. Xác định được các đặc trưng của hiệu ứng phi tuyến trong tương tác giữa bức xạ laser với môi trường sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng; 2. Làm chủ quy trình thiết kế và chế tạo sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng; 3. Tích hợp thành công hệ nguồn phát phổ siêu liên tục sử dụng sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng phục vụ cho các nghiên cứu và ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn. | I. Sản phẩm Dạng I: 1. Sợi PCF có lõi rỗng: - Vật liệu nền: silica; - Kích thước lõi: tiết diện cỡ μm2; - Các lỗ rỗng quanh lõi: số lượng, kích thước, cấu trúc; - Chiều dài: ≥ 10 mét; - Số lượng mẫu : 03 mẫu khác nhau về kích thước và lỗ rỗng. 2. Sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng: - Vật liệu nền: silica; - 03 loại chất lỏng bơm vào sợi PCF được chọn từ nước, CS2, Nitrobenzene, methanol hay ethanol; - Kích thước lõi: tiết diện cỡ μm2; - Các lỗ rỗng quanh lõi: số lượng, kích thước, cấu trúc; - Chiều dài ≤ 50 cm; - Số lượng mẫu: 03 mẫu cho mỗi loại chất lỏng được lựa chọn. 3. Hệ nguồn phát phổ siêu liên tục sử dụng sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng: - Miền phổ phát xạ: 0.6 m – 1.4 m (hoặc rộng hơn); - Công suất trung bình: ≥ 50W; - Nguồn bơm: laser femto giây; - Sử dụng sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng của sản phẩm 2. | Tuyển chọn | Thời gian thực hiện không quá 24 tháng. |

| Stt | Tên nhiệm vụ | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II. Sản phẩm dạng II: - 03 bản thiết kế cho 03 loại sợi PCF có lõi rỗng; - Quy trình sản xuất 03 loại sợi PCF có lõi rỗng; - Quy trình bơm chất lỏng vào sợi PCF có lõi rỗng; - Quy trình tích hợp hệ nguồn phát phổ siêu liên tục sử dụng sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng; - Báo cáo kết quả thử nghiệm sản phẩm Hệ nguồn phát phổ siêu liên tục và Sợi PCF có lõi rỗng chứa chất lỏng; - Công bố quốc tế: 02 bài báo ISI; - Công bố trong nước: 02 bài báo chuyên ngành; - Báo cáo hội nghị quốc gia/quốc tế: 02 báo cáo; - 01 đăng ký sở hữu trí tuệ (được chấp nhận đơn hợp lệ). III. Sản phẩm đào tạo: - Đào tạo 04 thạc sỹ; - Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ. |  |  |