Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BKHCN ngày        tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên đề tài | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy biến áp khô thông minh công suất đến 2000 kVA, điện áp 22/0,4 kV ở quy mô công nghiệp. | 1. Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo máy biến áp khô thông minh đáp ứng TCVN và tương đương. 2. Xây dựng được dây chuyền sản xuất máy biến áp khô thông minh công suất đến 2000 kVA, điện áp 22/0,4 kV đáp ứng TCVN và tương đương, với năng suất lớn hơn 500 máy/năm. | 1. Bộ tài liệu thiết kế, công nghệ chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm máy biến áp khô thông minh công suất đến 2000 kVA, điện áp 22/0,4 kV. 2. Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng máy biến áp khô thông minh công suất đến 2000 kVA, điện áp 22/0,4 kV. 3. Bộ tài liệu thiết kế dây chuyền sản xuất máy biến áp khô thông minh công suất đến 2000 kVA, điện áp 22/0,4 kV (bao gồm hệ thống đúc chân không epoxy cuộn dây cao áp) đáp ứng TCVN và tương đương, với năng suất lớn hơn 500 máy/năm. 4. 01 dây chuyền sản xuất máy biến áp khô thông minh (bao gồm hệ thống đúc chân không epoxy cuộn dây cao áp) đáp ứng TCVN và tương đương, với thống số kỹ thuật như sau: - Năng suất: > 500 máy/năm - Công suất máy biến áp đến 2000 kVA - Điện áp máy biến áp: 22/0,4 kV 5. 02 máy biến áp khô thông minh (trong đó cuộn dây cao áp được đúc trên dây chuyền sản xuất) đáp ứng TCVN 6525:2015, IEC 60076-11:2018 và tương đương, với các thông số kỹ thuật: - Công suất: 2000 kVA - Điện áp: 22/0,4 kV - Các tính năng thông minh: + Giám sát điện năng của máy: U, I, P, Q. + Giám sát chất lượng điện năng: ΔU, THD. + Giám sát nhiệt độ cuộn dây. + Giám sát phóng điện cục bộ. + Cảnh báo sự cố. 5. Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ. 6. 01 bài báo trong nước. | Tuyển chọn |  |