PHỤ LỤC

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư  
đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên nhiệm vụ NĐT | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả* | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Phát triển hệ thống phát hiện protein NSE để chẩn đoán ung thư phổi dựa trên kỹ thuật tập trung kênh nano lỏng kết hợp cảm biến trở kháng | - Làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo hệ thống phát hiện protein NSE để chẩn đoán ung thư phổi dựa trên kỹ thuật tập trung kênh nano lỏng kết hợp cảm biến trở kháng. - Góp phần đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực BioMEMS. | 1. Sản phẩm công nghệ: - Bộ mặt nạ phục vụ vi chế tạo hệ thống chip vi lỏng tập trung và phát hiện protein, sử dụng cho phiến đường kính 7 – 10 cm, độ phân giải đạt tối thiểu 3 µm, sai số ≤ 200 nm. - Hệ thống tập trung protein hiệu suất cao  500 lần, thời gian đáp ứng nhanh ≤ 60 phút; - Hệ thống cảm biến trở kháng phát hiện protein NSE trong dải 100 nM – 10 µM, sai số ≤ 10%; - 10 chip vi lỏng tập trung protein NSE kích thước ≤ 1005020 mm3 (dàirộngcao). - Hệ thiết bị đo đọc tín hiệu từ chip sinh học tập trung và phát hiện protein NSE: chạy bằng nguồn pin hoặc điện lưới, kích thước ≤ 35208 cm3 (dàirộngcao), khối lượng ≤ 3 kg, hiển thị màn hình LCD, khả năng giao tiếp không dây kết nối máy tính và thiết bị di động. Dải điện áp lối vào 0 - 5V, độ phân giải ≤ 5mV, được chứng nhận bởi một đơn vị có chức năng kiểm định. 2. Sản phẩm khoa học: - Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo hệ thống vi lỏng phát hiện protein. - Bộ tài liệu thiết kế hệ thống đo tín hiệu từ cảm biến. - Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm hoạt động hệ thống vi lỏng phát hiện protein. - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị đo, phát hiện protein. - Tạp chí quốc tế ISI: 03 bài - Tạp chí trong nước: 01 bài - Hội nghị quốc tế: 05 bài - 01 đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (Độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích). 3. Sản phẩm đào tạo: - Đào tạo 03 thạc sĩ - Tham gia đào tạo 01 nghiên cứu sinh | Tuyển chọn | Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Đài Loan, Trung Quốc |