| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2017/TT-BKHCN | Hà Nội, ngày tháng năm 2017 |

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện kỹ thuật (phương tiện, thiết bị đo; phương tiện, thiết bị có chức năng đo) được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:

1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

| TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường |  |  |  | Chu kỳ kiểm định (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phê duyệt mẫu | Kiểm định |  |  |  |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Lĩnh vực đo độ dài |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thước cuộn | - | x | - | - |  |
| 2 | Taximet | x | x | x | x | 12 tháng |
| 3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 12 tháng |
| 4 | Phương tiện đo thủy bình (thiết bị đo chênh cao lưới độ cao hạng I, II, III quốc gia) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 5 | Phương tiện đo toàn đạc | - | x | x | x | 12 tháng |
| 6 | Phương tiện đo độ sâu của nước | - | x | x | x | 12 tháng |
| 7 | Phương tiện đo chiều cao hoa lốp xe cơ giới | - | x | x | x | 12 tháng |
| 8 | Phương tiện đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới | - | x | x | x | 12 tháng |
| 9 | Phương tiện đo độ trượt ngang của bánh xe trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | - | x | x | x | 12 tháng |
| 10 | Thiết bị định vị vệ tinh |  | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo khối lượng, lực |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cân phân tích | - | x | x | x | 12 tháng |
| 12 | Cân kỹ thuật | - | x | x | x | 12 tháng |
| 13 | Cân thông dụng gồm: cân đồng hồ lò xo; cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 tháng |
| 14 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 15 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
| 16 | Cân tàu hỏa gồm: cân tàu hỏa tĩnh; cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 12 tháng |
| 17 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 tháng |
| 18 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng |
| 19 | Quả cân cấp chính xác E2 | - | x | x | x | 24 tháng |
| 20 | Quả cân cấp chính xác đến F1 | - | x | x | x | 12 tháng |
| 21 | Phương tiện đo kiểm tra lực phanh xe cơ giới trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | - | x | x | x | 12 tháng |
| 22 | Thiết bị cân trọng lượng trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | - | x | x | x | 12 tháng |
| 23 | Phương tiện đo thử độ bền kéo nén | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo dung tích, lưu lượng |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 25 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
| 26 | Đồng hồ nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 tháng |
| 27 | Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng |
| 28 | Đồng hồ xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 29 | Đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
| 30 | Đồng hồ khí công nghiệp | x | x | x | x | 12 tháng |
| 31 | Đồng hồ khí dân dụng |  |  |  |  |  |
|  | - Qmax16m3/h | x | x | x | x | 60 tháng |
|  | - Qmax ≥16m3/h | x | x | x | x | 36 tháng |
| 32 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | - | x | x | x | 24 tháng |
| 33 | Bể đong cố định | - | x | x | x | 60 tháng |
| 34 | Xi téc ô tô | - | x | x | x | 12 tháng |
| 5 | Xi téc đường sắt | - | x | x | x | 12 tháng |
| 36 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng |
| 37 | Phương tiện đo vận tốc chất lỏng | - | x | x | x | 12 tháng |
| 38 | Phương tiện đo lưu lượng gió | - | x | x | x | 12 tháng |
| 39 | Phương tiện đo vận tốc gió | - | x | x | x | 12 tháng |
| 40 | Phương tiện đo lưu lượng nước kênh hở | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo áp suất |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Áp kế gồm áp kế lò xo; áp kế điện tử; Baromet | - | x | x | x | 12 tháng |
| 42 | Phương tiện đo áp lực hơi của lốp xe cơ giới | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo nhiệt độ |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Nhiệt kế gồm: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | - | x | - | - | - |
| 44 | Phương tiện đo độ ẩm không khí | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo hóa lý |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | - | x | x | x | 12 tháng |
| 46 | Tỷ trọng kế | - | x | x | x | 24 tháng |
| 47 | Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí | - | x | x | x | 12 tháng |
| 48 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng |
| 49 | Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới trong dây chuyền kiểm định xe cơ giới | - | x | x | x | 12 tháng |
| 50 | Phương tiện đo nồng độ khí thải, không khí xung quanh (SO2, CO2, CO, NOx,, …) gồm: - Phương tiện đo tự động liên tục - Phương tiện đo di động | x | x | x | x | 12 tháng |
| 51 | Phương tiện đo các thông số trong nước thải và môi trường nước (pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan,…) gồm: - Phương tiện đo tự động liên tục - Phương tiện đo cầm tay | x | x | x | x | 12 tháng |
| 52 | Phương tiện đo độ ẩm muối | - | x | x | x | 12 tháng |
| 53 | Thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) xác định hàm lượng vàng | - | x | x | x | 12 tháng |
| 54 | Phương tiện đo độ phân cực dùng để xác định hàm lượng đường | - | x | x | x | 12 tháng |
| 55 | Phương tiện đo chỉ số khúc xạ dùng để xác định hàm lượng đường | - | x | x | x | 12 tháng |
| 56 | Phương tiện đo, thử chất ma túy | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo điện, điện từ |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Công tơ điện xoay chiều 1 pha | x | x | x | x | 60 tháng |
| 58 | Công tơ điện xoay chiều 3 pha | x | x | x | x | 24 tháng |
| 59 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
| 60 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
| 61 | Phương tiện đo điện trở cách điện | - | x | x | x | 12 tháng |
| 62 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | - | x | x | x | 12 tháng |
| 63 | Phương tiện đo điện trở kíp mìn | - | x | x | x | 12 tháng |
| 64 | Phương tiện đo cường độ trường | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo trong y học |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | - | x | - | - | - |
| 66 | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | - | x | x | - | 06 tháng |
| 67 | Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | - | x | x | x | 12 tháng |
| 68 | Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
| 69 | Phương tiện đo điện tim | - | x | x | x | 12 tháng |
| 70 | Phương tiện đo điện não | - | x | x | x | 12 tháng |
| 71 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
| 72 | Phương tiện đo khúc xạ mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
| 73 | Thấu kính đo thị lực | - | x | x | x | 12 tháng |
| 74 | Phương tiện trợ thở có chức năng đo (máy thở) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 75 | Phương tiện theo dõi bệnh nhân có chức năng đo (monitoring) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 76 | Bơm truyền dịch có chức năng đo | - | x | x | x | 12 tháng |
| 77 | Bơm tiêm điện có chức năng đo | - | x | x | x | 12 tháng |
| 78 | Dao mổ điện có chức năng đo | - | x | x | x | 12 tháng |
| 79 | Lồng ấp trẻ sơ sinh có chức năng đo | - | x | x | x | 12 tháng |
| 80 | Phương tiện đo thính lực | - | x | x | x | 12 tháng |
| 81 | Phương tiện siêu âm có chức năng đo (máy siêu âm y tế) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 82 | Phương tiện đo các thông số sinh hóa máu | - | x | x | x | 12 tháng |
| 83 | Phương tiện đo các thông số nước tiểu | - | x | x | x | 12 tháng |
| 84 | Phương tiện đo ELISA | - | x | x | x | 12 tháng |
| 85 | Phương tiện ly tâm y tế có chức năng đo | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo âm thanh, rung động |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Phương tiện đo độ ồn | - | x | x | x | 12 tháng |
| 87 | Phương tiện đo độ rung động | - | x | x | x | 12 tháng |
| 88 | Phương tiện đo giám sát chấn động và ảnh hướng sóng không khí do ảnh hưởng nổ mìn | - | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo quang học |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Phương tiện đo độ rọi | - | x | x | x | 12 tháng |
| 90 | Phương tiện đo độ khói trong dây chuyền kiểm định xe cơ giới đường bộ | - | x | x | x | 12 tháng |
| 91 | Phương tiện đo độ chói | - | x | x | x | 12 tháng |
| 92 | Phương tiện đo độ chiếu sáng phía trước trong dây chuyền kiểm định xe cơ giới đường bộ | - | x | x | x | 12 tháng |
| 93 | Phương tiện đo tử ngoại (Phương tiện đo UV) | - | x | x | x | 12 tháng |
| 94 | Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử | - | x | x | x | 12 tháng |
| 95 | Phương tiện đo quang phổ tử ngoại-khả kiến | x | x | x | x | 12 tháng |
| 96 | Phương tiện đo công suất laser | - | x | x | x | 12 tháng |

- Ký hiệu “x”: Biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;

- Ký hiệu “-”: Biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo.

(*) Phương điện đo phải được định kỳ kiểm tra theo yêu cầu sử dụng của cơ sở sản xuất, nhập khẩu và đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam trong toàn bộ khoảng thời gian của chu kỳ kiểm định.

2. Các phương tiện đo không quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật khác (phải kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường) hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của Nhà nước thì phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn nhưng không phải phê duyệt mẫu.”.

Điều 2 Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng     năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT; TĐC; PC. | BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |